## ОЛ_Уровень
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
сайт: bdat.pro-solution.ru ¦ эл. почта: bsn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА УРОВНЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название предприятия
Адрес
Телефон
E-mail
Контактное лицо
ТИП ДАТЧИКА
Погружной | Врезной (резьба, фланц) | Датчик перепада давления
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ
мин._______________ | макс.________________ | ед. измерения ______________
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЕМКОСТИ
НЕТ | ДА ____________ | ед. измерения ______________
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
4..20 мА/ 2-х пров | 4..20 мА/ 3-х пров | 0..20 мА/ 3-х пров
0..10 В/3-х пров | 0..5 В / 3-х пров | 0..1 В/ 3-х пров | 1..6 В / 3-х пров
Другой __________________
ПРОТОКОЛ
нет | HART
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ
1% | 0.35% | 0.2% | сертификат калибровки
0.5% | 0.25% | 0.1%
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
(Только для врезных и датчиков перепада давления)
DIN 43650 (IP65) | Binder 723 (5-конт.) (IP67) | Ввод PG7 + 2 м кабеля (IP67) | Полевой корпус
DIN 43650 (IP67) | Binder 723 (7-конт.) (для RS232) (IP67) | Buccaner (IP68) | Полевой корпус + дисплей
M 12x1 (4-конт.) (IP67)
ДЛИНА КАБЕЛЯ
(Только для погружных датчиков)
__________________________ | м
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
(Только для врезных и датчиков перепада давления)
РЕЗЬБА
G 1/4" DIN 3852 | M 20 x 1,5 DIN 3852
G 1/4" EN 837-1/-3 | M 20 x 1,5 EN 837-1/-3
G 1/2" DIN 3852 | M 20 x 1,5 DIN 3852, открытая мембрана
G 1/2" EN 837-1/-3
G 1/2" открытая мембрана
G 3/4" DIN 3852
G 1" DIN 3852
G 1 1/2" DIN 3852
G 1" периферийное уплотнение
Другое _________________
ФЛАНЕЦ
PN16 DN80 |  | PN40 DN25
PN16 DN100 |  | PN40 DN40
PN40 DN50
PN40 DN80
PN40 DN100
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА УРОВНЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
DIN 11851 DN 25 | Clamp DN 1"
DIN 11851 DN 40 | Clamp DN 1 1/2"
DIN 11851 DN 50 | Clamp DN 2"
ДЛИНА КАПИЛЛЯРОВ
(Если требуется монтаж с выносными мембранами просим ниже привести схему установки датчика)
Без капилляров | ______________________________ | м
ПАРАМЕТРЫ ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ
Название измеряемой среды |  | Диапазон температур измеряемой среды
Место установки дачтка |  | Диапазон температур окружающей среды
Требуемый вид взрывозащиты:
Искробезопасная электрическая цепь
Взрывонепроницаемая оболочка
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО
ШТ.
СХЕМА УСТАНОВКИ ДАТЧИКА
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Россия 8-800-511-8870
Казахстан +7 (7172) 69-68-15
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35